	西岗区卫健局门户网站信息发布审批单

	发布科室
	疾控监督科

	信息标题
	2026年第一季度西岗城区饮用水卫生监测情况公示

	拟发布栏目
	卫生健康
	拟发布日期
	

	经办人
（签字）
	
	审核人
（签字）
	

	分管领导
	□同意     □不同意   
签  字：                

	主要领导     
	□同意     □不同意   
签  字：                

	是否保密审查
	否

	具体信息内容

	   为进一步做好西岗区生活饮用水卫生监测工作，西岗区卫健局委托西岗区疾控中心在全区范围内选定了10个市政末梢水和2个二次加压水监测点进行生活饮用水卫生监测。2026年第一季度共采集检测生活饮用水（用户水龙头）水样12份，并对水质常规指标（微生物指标、一般化学指标、感官性状、消毒剂指标、毒理学指标等）和水质非常规指标（氨）共36项指标进行检测，以GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》进行评价，市政末梢水和二次加压水各项指标达标率均为100.00%，主要指标检测情况见附件。 
   

附件：2026年第一季度西岗区生活饮用水主要指标达标情况


附件：

	2026年第一季度西岗区生活饮用水

主要指标达标情况



	序号
	指标
	总例数（份）
	达标数（份）
	达标率（%）

	1
	总大肠菌群
	12
	12
	100.00 

	2
	菌落总数
	12
	12
	100.00 

	3
	大肠埃希氏菌
	12
	12
	100.00 

	4
	色度
	12
	12
	100.00 

	5
	浑浊度
	12
	12
	100.00 

	6
	臭和物
	12
	12
	100.00 

	7
	肉眼可见物
	12
	12
	100.00 

	8
	pH值
	12
	12
	100.00 

	9
	铝
	12
	12
	100.00 

	10
	铁
	12
	12
	100.00 

	11
	锰
	12
	12
	100.00 

	12
	铜
	12
	12
	100.00 

	13
	锌
	12
	12
	100.00

	14
	氯化物
	12
	12
	100.00

	15
	硫酸盐
	12
	12
	100.00

	序号
	指标
	总例数（份）
	达标数（份）
	达标率（%）

	16
	溶解性总固体
	12
	12
	100.00

	17
	总硬度
	12
	12
	100.00

	18
	高锰酸盐指数
	12
	12
	100.00

	19
	砷
	12
	12
	100.00

	20
	铬（六价）
	12
	12
	100.00

	21
	镉
	12
	12
	100.00

	22
	铅
	12
	12
	100.00

	23
	汞
	12
	12
	100.00

	24
	氰化物
	12
	12
	100.00

	25
	氟化物
	12
	12
	100.00

	26
	硝酸盐

（以N计）
	12
	12
	100.00

	27
	三氯甲烷
	12
	12
	100.00

	28
	一氯二溴甲烷
	12
	12
	100.00

	29
	二氯一溴甲烷
	12
	12
	100.00

	30
	三溴甲烷
	12
	12
	100.00

	31
	三卤甲烷
	12
	12
	100.00

	32
	氨（以N计）
	12
	12
	100.00

	33
	氯酸盐
	12
	12
	100.00

	34
	三氯乙酸
	12
	12
	100.00

	35
	二氯乙酸
	12
	12
	100.00

	36
	游离余氯
	12
	12
	100.00


